| Betriebstabelle: Unterhaltsbetrieb der Belüftungsanlage |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TWU Nr. | Grundstellung | Änderungen: Datum Vis. | Änderungen: Datum Vis. |
| Schalter auf UV 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zuluftventilator | 42 | Automatisch |  |  |
|  | Elektrolufterhitzer | 42.6 | Aus |  |  |
|  | Abluftventilator | 18 |  |  |  |
|  | Kochen |  | Aus |  |  |
|  | Boiler ...................l |  | Aus |  |  |
| Im UV 1 |  |  |  |  |  |
|  | Einstellung Schaltuhr |  | 0400 : EIN 0500 : AUS |  |  |
|  | Einstellungen Zeitrelais |  |  |  |  |
|  | xxx Nachlauf |  | 3 min. |  |  |
| Klappen |  |  |  |  |  |
|  | Frischluft 9 A/B |  | Quer gestellt (etwas Frischluft wird angesaugt) |  |  |
|  | Filterluft 9 C |  | Quer gestellt |  |  |
|  | Umluft 10 |  | Auf |  |  |
| Türstellung |  |  |  |  |  |
|  | gemäss Anschrift auf Türen |  |  |  |  |
| Luftentfeuchter |  |  | ( ... Stück) |  |  |
|  | gemäss Anschrift auf Geräten |  |  |  |  |