{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["Pendenzen","Hüttenbuch","Wassertank","Öltank","Fäkalienpumpe","Handfäkalienpumpe","Probelauf Notstrom","Telefonzentrale","Entfeuchter","Druckerhöhung","Einsatzplan"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":19,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pendenzen","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,"Pendenzenliste Unterhalt       ZSO Musterdorf",null,"KP        .  .  .  .  .  .  .  .  .  ."]
[]
[null,"   In diese Liste sind laufend sämtliche Pendenzen einzutragen",{"$nulls":4},"Erledigt"]
[null,"Datum","Pendenz","Bemerkungen","Unterschrift",null,"Bemerkungen","Datum\nUnterschrift"]

{"sheet":"Hüttenbuch","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"ZSO . . . . . . . . . . . .  ",null,null,"     PLZ  Musterdorf"]
[]
[null,"Anlage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[]
[null,"Anlageeigenes Schutzbautenjournal  "]
[]
[null,"\"Hüttenbuch\""]
[]
[null,"Einzutragen sind:"]
[]
[null,"Sämtliche Besuche, Kontrollgänge, Wartungen, Sitzungen, Kurse, Reparaturen oder Ergänzungen, besondere Vorkommnisse   usw. "]
[null,"Das Hüttenbuch soll über Jahre lückenlos aufzeigen was in der Anlage passiert.",null,null,null,"Seitenwechsel"]
[null,"Schutzbautenjournal der Anlage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . "]
[null,"Sämtliche Besuche, Kontrollgänge, Wartungen, Sitzungen, Kurse, Reparaturen oder Ergänzungen, besondere Vorkommnisse   usw.  sind im Hüttebuch einzutragen."]
[null,"Das Hüttenbuch soll über Jahre lückenlos aufzeigen was in der Anlage passiert."]
[null,"wann",null,null,"Seite:  .  .  ."]
[null,"Datum","Zeit","wer","warum"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":5},"Seitenwechsel"]
[null," "]
[null,"Hast Du Dich im"]
[]
[null,"\"Hüttenbuch\""]
[]
[null,"eingetragen ? ?"]

{"sheet":"Wassertank","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Kontrollblatt:","Wassertank im Unterhaltsbetrieb",null,"Anlage :            .  .  .  .  .  .  .  .  .  "]
[]
[null,"Der Wassertank ist im Unterhaltsbetrieb grundsätzlich gefüllt und wird so ständig auf Dichtigkeit überwacht.",null,null,null,"Tankinhalt:"]
[null,"Er wird gemäss UCL regelmässig (ca. alle 2 - 5 Jahre) entleert, kontrolliert, dokumentiert und gereinigt.",null,null,null,".  .  .    m3"]
[]
[null,"In diese Liste sind sämtliche Arbeiten, wie Füllungen, Leerungen, Reinigungen, Wasserstandskontrollen, "]
[null,"Wasserproben, Zustandskontrollen, besondere Vorkommnisse wie Reparaturarbeiten usw. einzutragen. "]
[{"$nulls":5},"Ausgefüllte Kontrollblätter sind in der Anlagedokomentation abzulegen."]
[]
[null,"Datum","  Tätigkeit","Wasserstand","  Bemerkungen","Unterschrift"]

{"sheet":"Öltank","index":3,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Kontrollblatt:","  Öltank Tankinhalt:         .  .  .  .  .       Liter","Anlage :            .  .  .  .  .  .  .  .  .  ","  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  "]
[]
[null,"In diese Liste sind sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Öltank einzutragen."]
[null,"Einzutragen sind mind.: Tankinhalt (jährlich), Nachfüllungen (genaue Liefermenge), Tankrevisionen, usw."]
[{"$nulls":5},"Ausgefüllte Kontrollblätter sind in der Anlagedokomentation abzulegen."]
[]
[null,"Datum","  Tätigkeit"," Inhalt","  Bemerkungen","Unterschrift"]

{"sheet":"Fäkalienpumpe","index":4,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Kontrollblatt:","   Fäkalienpumpe im Unterhaltsbetrieb",null,"Anlage :            .  .  .  .  .  .  .  .  .  "]
[]
[null,"In diese Liste sind sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung einzutragen."]
[null,"Namentlich Unterhaltsarbeiten an der Elektro- und an der Handpumpe."]
[null,"Der Betriebsstundenzähler ist gem. UCL abzulesen und unten einzutragen. "]
[{"$nulls":5},"Ausgefüllte Kontrollblätter sind in der Anlagedokomentation abzulegen."]
[]
[null,"Datum","  Tätigkeit","Betriebs-\nstundenzähler","  Bemerkungen","Unterschrift"]

{"sheet":"Handfäkalienpumpe","index":5,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Kontrollblatt:","      Hand-Fäkalienpumpe im Unterhaltsbetrieb","            Anlage :            .  .  .  .  .  .  .  .  .  "]
[]
[null,"In diese Liste sind sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung einzutragen."]
[null,"Namentlich Unterhaltsarbeiten an der Handpumpe.",null,null,"Ausgefüllte Kontrollblätter sind in der Anlagedokomentation abzulegen."]
[]
[null,"Datum","  Tätigkeit","  Bemerkungen","Unterschrift"]

{"sheet":"Probelauf Notstrom","index":6,"n_rows":6,"n_cols":18,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Kontrollblatt für Probelauf Notstromgruppe                 Anlage:  .   .   .   .   .                             Leistung:   .   .   .   .   kVA       Belastung 100% =  .   .   .   .   A"]
[null,"  Die Probeläufe müssen lückenlos dokumentiert sein. Sie müssen mindestens 4 Mal jährlich mit einer Belastung von min. 80% der Nennleistung durchgeführt werden. Volle Blätter sind in der Anlagedokumentation abzulegen."]
[null,"Kluge Köpfe schützen sich!","Ablesungen an Notstromgruppe",null,null,null,"Ablesungen im Ventilationsraum    ( HV )",{"$nulls":5},"   Abl. Temperaturen (am Ende des Probelaufes)",{"$nulls":4},"Blatt Nr. :  .  ."]
[null,"Gehörschutz tragen !","Betriebstunden-\nZähler","Amperemeter","Voltmeter",null,"Amperemeter\n\nL 1","Amperemeter\n\nL 2","Amperemeter\n\nL 3","Voltmeter\nAnlage","Frequenz-\nmesser",null,"Kühlluft","Maschinen \nRaum","Aussen-\ntemperatur",null,"Oelwechsel, Reparaturen, Tankrevisionen,\nBemerkungen, etc.","Visum"]
[null,"Datum","h","A","V",null,"A","A","A","V","Hz",null,"0C","0C","0C"]

{"sheet":"Telefonzentrale","index":7,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Kontrollblatt:","Telefonzentrale Typ:  H . . . ",null,"     Anlage :"]
[]
[null,"In diese Liste sind die Einschaltstunden der Telefonzentrale durch den Anlagewart einzutragen"]
[{"$nulls":4},"Ausgefüllte Kontrollblätter sind in der Anlagedokomentation abzulegen."]
[]
[null,"Datum"," von:"," bis:","  Bemerkungen","Unterschrift"]

{"sheet":"Entfeuchter","index":8,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Kontrollblatt:",null,"Luftentfeuchter im Unterhaltsbetrieb",null,"Standort:   .  .  .  "]
[null,"geforderter Grundwert : Maximale relative Luftfeuchtigkeit :  65 %  ",null,null,"Schalterskala: .  .  .   /  Grundeinstellung;  Pos:  . . ."]
[]
[null,"Luftentfeuchter müssen grundsätzlich so eingestellt sein, dass die rel. Feuchtigkeit unter 65% gehalten werden kann.                        "]
[null,"Das korrekte Funktionieren des Luftentfeuchters, Vereisung - Abtaufase, Wasserablauf, Schaltpunkt des Hygrostates, sowie die richtig"]
[null,"eingestellte Lüftung, sind wichtige Voraussetzungen für das richtige Klima zu kostengüstigem Preis.  Gut eingestellte Luftentfeuchter sparen Geld !                                                 "]
[]
[null,"Einzutragen sind Änderungen an der Grundeinstellung, sowie Tätigkeiten die durch die UCL "]
[null,"ausgelöst werden (Revisionen etc).",null,null,null,"Ausgefüllte Kontrollblätter sind in der Anlagedokomentation abzulegen.  "]
[]
[null,"Datum","eingestellte Schalterstellung","  Tätigkeit","  Bemerkungen","Name"]

{"sheet":"Druckerhöhung","index":9,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Kontrollblatt:","   Druckerhöhungsanlage im Unterhaltsbetrieb","                   Anlage :          .  .  .  .  .  .  .  .  .  "]
[]
[null,"In diese Liste sind sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Druckerhöhungsanlage einzutragen."]
[null,"Namentlich Unterhaltsarbeiten an der Elektro- und an der Handpumpe."]
[{"$nulls":4},"Ausgefüllte Kontrollblätter sind in der Anlagedokomentation abzulegen."]
[]
[null,"Datum","  Tätigkeit","  Bemerkungen","Unterschrift"]

{"sheet":"Einsatzplan","index":10,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Einsatzplan für die Anlagewarte der Zivilschutzanlage KP II, BSA II Schulanlage Musterdorf für das Jahr 20.."]
[]
[null,"2000-01-11","1999-02-13","2000-03-15","2000-04-11","1999-05-17","2000-06-18","2000-07-11","1999-08-21","2000-09-16","2000-10-13","11.+12 Nov","2000-12-15"]
[null,"Kontrollgang","Unterhalt\nKLEIN","Kontrollgang","Kontrollgang","Unterhalt\nKLEIN","Kontrollgang","Kontrollgang","Unterhalt\nKLEIN","Kontrollgang","Kontrollgang","Unterhalt\nGROSS","Kontrollgang"]
[null,"Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  .","Visum:\n\n.  .  .  .  .  .  ."]
[null,"Aebischer","Müller\nKurz","Aebischer","Aebischer","Kurz \nMuster","Aebischer","Aebischer","Muster\nMüller","Aebischer","Aebischer","Zwahlen\nAebischer\nMüller\nKurz\nMuster","Aebischer"]
[]
[null,null,1,null,null,1,null,null,1,null,null,10]
[null,45,null,45,45,null,45,45,null,45,45,null,45]
[]
[null,"Telefonliste der Verantwortlichen ",null,null,null,"  P"," G"," Gilt als Aufgebot gemäss Art. 36 ZSG "]
[null,"DC AMT",{"$nulls":5}," (wenn ausgefüllt, datiert und unterschrieben)"]
[null,"Zwahlen Max, Ing.HTL",null,null,"Tel :",".  .  .  .  .  .",".  .  .  .  .  ."," Datum: ..........................................     (Jahresplanung, min. 6 Wochen zum Voraus)"]
[{"$nulls":7}," Stempel und Unterschrift der aufbietenden Stelle:"]
[null,"Anlage- und Materialwart der Gemeinde:"]
[null,"Aebischer Werner, Schulhausabwart",null,null,"Tel :",".  .  .  .  .  .",".  .  .  .  .  ."]
[]
[null,"Eingeteilte Anlagewarte der ZSO:",{"$nulls":5}," Zeitaufwand:"]
[null,"Müller Hans, Elektromonteur",null,null,"Tel :",".  .  .  .  .  .",".  .  .  .  .  ."," Kontrollgang:",null,"(8x)",null,{"$f":"SUM(B9:M9)","v":360},1]
[null,"Muster Fritz, Landmaschinenmechaniker",null,null,"Tel :",".  .  .  .  .  .",".  .  .  .  .  ."," Unterhalt KLEIN:",null,"(3x)",null,null,{"$f":"SUM(C8:I8)","v":3}]
[null,"Kurz Ernst, Spenglermeister",null,null,"Tel :",".  .  .  .  .  .",".  .  .  .  .  ."," Unterhalt GROSS:",null,"(1x)",null,null,{"$f":"L8","v":10}]
[null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .",null,null,null,".  .  .  .  .  .",".  .  .  .  .  .","Total ca.",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(M19:M21)","v":14}]