Sehr geehrte Damen und Herren

Bei der Inspektion aller Wehre und Wasserkraftwerke ist herausgekommen, dass das Wasserkraftwerk Perlen einen Riss in der Staumauer hat. Die Analysen der Statiker haben ergeben, dass bei steigendem Pegel ein brechen des Wehres nicht ausgeschlossen werden kann. Es sollten sofort Massnahmen zur Warnung der Bevölkerung im Bereich der Stauanlagen ergriffen werden.

Freundliche Grüsse

Hansjörg Camenzind



**Abteilungsleiter tech. Dienste Bereich Wasser**

Hanjörg Camenzind

Tel: xxxxxxxxxx

E-Mail: xxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxx