| Tabella per il funzionamento di manutenzione della ventilazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITM N. | Posizione normale | Modifica: data firma | Modifica: data firma |
| Interruttore sul QS 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ventilatore d'immissione | 42 | Aut |  |  |
|  | Riscaldatore elettrico | 42.6 | 0 |  |  |
|  | Ventilatore d'espulsione | 18 |  |  |  |
|  | Cucina elettrica |  | 0 |  |  |
|  | Bollitore 50 l |  | 0 |  |  |
| sul QS 1 |  |  |  |  |  |
|  | Reg. dell'orologio di comando |  | 0400 : inserito 0500 : disinserito |  |  |
|  | Regolazione dei relais a tempo |  |  |  |  |
|  | Spegnimento ritardato |  | 3 min. |  |  |
| Clappe |  |  |  |  |  |
|  | Aria esterna 9 A/B |  | posizione intermedia (un pò di aria fresca viene aspirata) |  |  |
|  | Aria filtrata 9 C |  | posizione intermedia |  |  |
|  | Aria di ricircolo 10 |  | aperta |  |  |
| Posizione delle porte |  |  |  |  |  |
| vedi indicazioni sulle porte |  |  |  |  |  |
| Deumidificatori |  |  | ( unità) |  |  |
| vedi indicazioni sugli apparecchi |  |  |  |  |  |